РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения Свердловской области

социальная    защита  населения

Часть 2

| Состояние доступности объекта | Управленческое решение |
| --- | --- |
| вариант обустройства объекта | состояние доступности для различных категорий инвалидов | нуждаемость и очередность адаптации | виды работ по адаптации | плановый период (срок) исполнения | ожидаемый результат (по состоянию доступности) | дата контроля | результаты контроля | дата актуализации информации на Карте доступности |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Б | ДЧ | Нуждаемость в адаптации системы информации и связи (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР: 1.Установка системы электронной очереди: -программное обеспечение; - оборудование; -монтажно и пусконаладочные работы, установка и настройка ПО. 2.Закрепление тактильных цифр на дверях кабинетов. | 2014-2015гг. | ДП-В |  |  |  |
| Б | ДУ | Нуждаемость в адаптации: -территории, прилегающей к зданию (участок); - входа (выхода) в здание; -путей движения внутри здания; -зон целевого назначения здания; -санитарно-гигиенических помещений; -системы информации (на всех зонах). | Ремонт (текущий, капитальный): 1.Текущий ремонт территории: выравнивание площадки (песок, отсев), отсыпка, трамбовка, укладка искусственного газона, разбивка, разметка). 2.Устройство нескользкого при намокании покрытия крыльца. 3.Ремонт крыльца и пандуса банно-прачечного комплекса. 4.Устройство рельефной контрастно-окрашенной поверхности на участках пола перед поворотом и перед дверями. 5.Устройство перил горизонтальных пристенных двухуровневых. 6.Устройсво лифтов. 7.Оборудование комнат тревожными кнопками. 8.В санитарно-гигиенических помещениях: 8.1.Устройство тактильной направляющей полосы. 8.2.Устройство сигналов. 8.3.Устройство опорных поручней возле унитазов и раковин. 8.4.Оборудование акустическими навигационными средствами. 8.5.Оборудование видеосистемой с увеличителем изображения. 8.6.Оборудование электронными средствами ориентации. 9.Маркировка кабинетов со стороны ручек. 10.Маркировка поручней лестниц. | 2014-2015гг. | ДЧ-В |  |  |  |
| Б | ДУ | Нуждаемость в адаптации системы информации (на всех зонах). | Ремонт (текущий, капитальный): 1.Маркировка кабинетов со стороны ручек. 2.Маркировка поручней лестниц. 3.Устройство рельефно-графических пособий. 4.Оборудование акустическими навигационными средствами (звуковые маяки). 5.Устройство видеосистемы с увеличением изображения. 6.Оборудование электронными средствами ориентации. | 2014-2015гг. | ДЧ-В |  |  |  |
| Б | ДУ | Нуждаемость в адаптации: - входа (выхода) в здание; -системы информации (на всех зонах). | Ремонт (текущий, капитальный): 1.Установка платформы подъемной. 2.Маркировка кабинетов со стороны ручек. 3.Маркировка поручней лестниц. 4.Устройство рельефно-графических пособий. 5.Оборудование акустическими навигационными средствами (звуковые маяки). 6.Устройство видеосистемы с увеличением изображения. 7.Оборудование электронными средствами ориентации. | 2014-2015гг. | ДЧ-В |  |  |  |
| Б | ДУ | Нуждаемость в адаптации: - входа (выхода) в здание; -системы информации (на всех зонах). | Ремонт (текущий, капитальный): 1.Устройство нескользкого при намокании покрытия крыльца. 2.Маркировка кабинетов со стороны ручек. 3.Маркировка поручней лестниц. 4.Устройство рельефно-графических пособий. 5.Оборудование акустическими навигационными средствами (звуковые маяки). 6.Устройство видеосистемы с увеличением изображения. 7.Оборудование электронными средствами ориентации. | 2014-2015гг. | ДЧ-В |  |  |  |

Начальник Управления                                                                                                                                                                                                     Л.И.Бычкова